**Общество с ограниченной ответственностью**

**«ПЛЕС+»**

**рас/счёт 40702810532000673801**

**Банк: Ярославский филиал Индекс 601962**

**ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»г. Ярославль Ковровский район, п.Малыгино**

 **БИК 047888760 ул. Юбилейная д. 50 кв. 8**

**ИНН 3317012385 КПП 331701001 тел/факс (49232) 7-95-72**

**Корр/счёт 30101810300000000760 тел. (49232) 7-97-31**

«\_12\_» января\_ 2018 г. п. Малыгино

№\_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса**

 **к осенне-зимнему отопительному сезону на 2018-2019 гг. ООО «Плес+»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Финанси****рование****(тыс. руб)** | **Источник финансирования** | **Срок****исполне****ния** | **Ответственный** |
| **Област****ной бюджет** | **Район****ный бюджет** | **Средства предприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Бетонирование отмостки по периметру дома № 56 ул Школьная п. Малыгино  |  60 000 руб |  |  | 60 000 руб | май | В.Ю.Мансуров |
| 2 | Ремонт канализации д № 63 п.Гигант, установка внутренних подьездных дверей д № 50 , 64 по ул Юбилейная п .Малыгино | 10 000 руб15 000 руб |  |  | 10 000 руб15 000 руб | Апрель- май | В.Ю.Мансуров |
| 3 |  Частичное бетонирование отмостки по периметру домов№№62,63 по ул Юбилейной п. Малыгино | 100 000руб |  |  | 100 000руб |  июнь | В.Ю.Мансуров |
| 4 | Ремонт подъездов дома 7,11по ул Первомайскойп Гигант | 60 000 руб |  |  | 60 000 руб  | июнь | В.Ю.Мансуров |
| 5 | Ремонт подьездов д №52 ул Юбилейная п.Малыгино  | 30 000 руб |  |  | 30 000 руб | июль | В.Ю.Мансуров |
| 6 | Ремонт подьездов д № 20а ул Центральная п.Пакино  | 60 000 руб |  |  | 60 000 руб | июль | В.Ю.Мансуров |
| 7 | Частичный ремонт шиферной кровли кровли МКД, расположенных по адресам: Молодежная д 24,Центральная 20а , пос.Пакино. Ремонт козырьков над подьездами д № 62,63,64 ул Юбилейная п.Гигант | 15 000 руб20 000 руб |  |  | 15000 руб20 000 руб | август | В.Ю.Мансуров |
| 8 | Ремонт дымоходов в количестве 2-х штук МКД, расположенного по адресу: пос.Малыгино, ул.Школьная, д.60 | 20 000 руб |  |  | 20 000 руб | август | В.Ю.Мансуров |
| 9 | Ремонт врезк стояков на розливах отопления д № 64,65 ул Юбилейная п. Малыгино | 40 000р |  |  | 40 000р | сентябрь | В.Ю.Мансуров |

 430 000 рулей

1

 Директор ООО «Плес+»: В.Ю.Мансуров